## 試算ツール
簡易導入シミュレーション
基準電力量と削減率（または導入後電力量）から概算します。必要な項目のみご入力ください。
容量が不明な場合は、「基準電力量（手入力）」欄に直接入力すれば試算できます。
入力
Helper
| 排水の流入時間帯 | 選択してください |  | どちらかを選択。
| ブロワーの駆動方式 | 選択してください
| 送風機（ブロワー）容量 | 選択してください | kW | 現在使用中のブロワーの容量。
| ブロワー台数（同時稼働台数） |  | 台
| CO₂排出係数 | 0.423 | kg/kWh | 未入力時は 0.423 を推奨（2024年度実績）。
| 電力単価 | 26.23 | 円/kWh | 未入力時は 26.23 を推奨（2024年度・産業用）。
結果
| 導入前の年間電力量 |  | kWh/年 |  | ⚠ 入力してください
| 導入後の年間電力量 |  | kWh/年
| 電力削減量 |  | kWh/年
| 電気料金削減額 |  | 円/年
| CO₂削減量（kg-CO₂） |  | kg/年
| CO₂削減量（t-CO₂） |  | t/年
注意・前提
・本シートは年間合計（kWh/年）ベースの概算です。 ・CO₂排出係数・電力単価は契約条件や公表値により変動します。 ・導入効果は設備・運転条件により異なります。
⚠ 入力してください

## 容量別目安
送風機容量別の年間消費電力量（目安）
前提 / 既定値
実効負荷率 | 0.8 |  |  | ※ここで既定値を変更すると表も連動更新されます。
年間稼働時間[h] | 8760
電力単価[円/kWh] | 26.23
CO₂排出係数[kg/kWh] | 0.423
最終更新 | 2026-04-30
容量(kW) | 年間消費電力量(kWh/年) | 電気料金(円/年) | CO₂排出量(kg-CO₂/年)
選択してください
0.75 | 5256 | 137864.88 | 2223.288
1.5 | 10512 | 275729.76 | 4446.576
2.2 | 15417.6 | 404403.648 | 6521.6448
3.7 | 25929.6 | 680133.408 | 10968.2208
5.5 | 38544 | 1011009.12 | 16304.112
7.5 | 52560 | 1378648.8 | 22232.88
11 | 77088 | 2022018.24 | 32608.224
15 | 105120 | 2757297.6 | 44465.76
18.5 | 129648 | 3400667.04 | 54841.104
22 | 154176 | 4044036.48 | 65216.448
30 | 210240 | 5514595.2 | 88931.52
37 | 259296 | 6801334.08 | 109682.208
使い方：容量に近い行の『年間消費電力量(kWh/年)』を、試算シートの基準電力量に転記してください。
関数例：=XLOOKUP(選択容量, tblRef[容量(kW)], tblRef[年間消費電力量(kWh/年)])